直流电压档校准

| U设 (mV) | U测 (mV) |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 20 |  |
| 40 |  |
| 60 |  |
| 80 |  |
| 100 |  |
| 120 |  |
| 140 |  |
| 160 |  |
| 180 |  |
| 199.9 |  |

直流电流档校准

| I设 (mA) | I测 (mA) |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 2 |  |
| 4 |  |
| 6 |  |
| 8 |  |
| 10 |  |
| 12 |  |
| 14 |  |
| 16 |  |
| 18 |  |
| 19.99 |  |

电阻档校准

| R设 (kΩ) | R测 (kΩ) |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 0.2 |  |
| 0.4 |  |
| 0.6 |  |
| 0.8 |  |
| 1 |  |
| 1.2 |  |
| 1.4 |  |
| 1.6 |  |
| 1.8 |  |
| 1.999 |  |

未知电阻测量

| 标准表读数 (kΩ) | 组装表读数 (kΩ) |
| --- | --- |

选做：交流电压档校准（选做）

| U设 (mV) | U测 (mV) |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 20 |  |
| 40 |  |
| 60 |  |
| 80 |  |
| 100 |  |
| 120 |  |
| 140 |  |
| 160 |  |
| 180 |  |
| 199.9 |  |

选做：交流电流档校准（选做）

| I设 (mA) | I测 (mA) |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 2 |  |
| 4 |  |
| 6 |  |
| 8 |  |
| 10 |  |
| 12 |  |
| 14 |  |
| 16 |  |
| 18 |  |
| 19.99 |  |