表 1　IP-VG2K 特性参数

| 炉温 | VF | VG1K | VG2P |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 | 0.9 | 1.5 | 1.3 |

表 2　IP-VG2K 特性原始数据

| VG2K (V) | IP (nA) | VG2K (V) | IP (nA) | VG2K (V) | IP (nA) | VG2K (V) | IP (nA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 30 | 60.435238 | 60 | 109.984586 |  |  |
| 1 | 21.479334 | 31 | 64.742289 |  |  |  |  |
| 2 | 22.545535 | 32 | 48.941462 |  |  |  |  |
| 3 | 22.027657 | 33 | 36.576245 |  |  |  |  |
| 4 | 22.171175 | 34 | 47.620461 |  |  |  |  |
| 5 | 25.319693 | 35 | 68.682051 |  |  |  |  |
| 6 | 28.961545 | 36 | 70.763101 |  |  |  |  |
| 7 | 28.518593 | 37 | 51.170498 |  |  |  |  |
| 8 | 25.038888 | 38 | 39.009762 |  |  |  |  |
| 9 | 25.151858 | 39 | 54.053736 |  |  |  |  |
| 10 | 31.268273 | 40 | 77.102855 |  |  |  |  |
| 11 | 36.497174 | 41 | 76.175699 |  |  |  |  |
| 12 | 33.890649 | 42 | 52.888441 |  |  |  |  |
| 13 | 27.66888 | 43 | 41.775592 |  |  |  |  |
| 14 | 28.52718 | 44 | 61.186702 |  |  |  |  |
| 15 | 37.814503 | 45 | 85.574284 |  |  |  |  |
| 16 | 43.963033 | 46 | 80.909253 |  |  |  |  |
| 17 | 38.624848 | 47 | 54.17993 |  |  |  |  |
| 18 | 30.020606 | 48 | 44.991972 |  |  |  |  |
| 19 | 32.391016 | 49 | 69 |  |  |  |  |
| 20 | 44.907176 | 50 | 93.966696 |  |  |  |  |
| 21 | 51.236743 | 51 | 84.91114 |  |  |  |  |
| 22 | 42.704772 | 52 | 55.146062 |  |  |  |  |
| 23 | 32.207613 | 53 | 48.768065 |  |  |  |  |
| 24 | 36.822674 | 54 | 77.452683 |  |  |  |  |
| 25 | 52.476382 | 55 | 102.147499 |  |  |  |  |
| 26 | 58.200089 | 56 | 88.148745 |  |  |  |  |
| 27 | 46.135052 | 57 | 55.902077 |  |  |  |  |
| 28 | 34.351009 | 58 | 53.20086 |  |  |  |  |
| 29 | 41.884595 | 59 | 86.48281 |  |  |  |  |

表 3　IP-VG2K 特性结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 有效点数 | 61 |  |
| 最大板极电流 | 109.984586 | nA |

表 4　峰值位置与逐差原始数据

峰值电压 Up (V)

5.6

10.5

15.4

20.3

25.2

30.1

表 5　峰值位置与逐差计算明细

| group | delta_u |
| --- | --- |
| 1 | 4.9 |
| 2 | 4.9 |
| 3 | 4.9 |

表 6　峰值位置与逐差结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 第一激发电位 V0 | 4.9 | V |
| 相对误差 | 0 | % |
| 峰间距标准差 | 6.280370e-16 | V |

表 7　改变工作参数的对比曲线（选做）参数

| 炉温 | VF | VG1K | VG2P |
| --- | --- | --- | --- |
| 220 | 0.9 | 1.5 | 1.3 |

表 8　改变工作参数的对比曲线（选做）原始数据

| VG2K (V) | IP 基准 (nA) | IP 改参后 (nA) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 21 |
| 2 | 22 | 23.1 |
| 4 | 24 | 25.2 |
| 6 | 26 | 27.3 |
| 8 | 28 | 29.4 |
| 10 | 30 | 31.5 |
| 12 | 32 | 33.6 |
| 14 | 34 | 35.7 |
| 16 | 36 | 37.8 |
| 18 | 38 | 39.9 |
| 20 | 40 | 42 |
| 22 | 42 | 44.1 |
| 24 | 44 | 46.2 |
| 26 | 46 | 48.3 |
| 28 | 48 | 50.4 |
| 30 | 50 | 52.5 |

表 9　改变工作参数的对比曲线（选做）结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 有效对比点数 | 16 |  |
| 最大电流差 | 2.5 | nA |

表 10　较高激发能级（选做）参数

| 炉温 | VF | VG2P |
| --- | --- | --- |
| 120 | 0.9 | 1.3 |

表 11　较高激发能级（选做）原始数据

| UKG1 (V) | IP (nA) |
| --- | --- |
| 0 | 8 |
| 2 | 10.545578 |
| 4 | 11.091837 |
| 6 | 13.497052 |
| 8 | 18.37446 |
| 10 | 16.367937 |
| 12 | 18.068337 |
| 14 | 26.160551 |
| 16 | 22.618064 |
| 18 | 21.944669 |
| 20 | 33.477672 |
| 22 | 29.941581 |
| 24 | 25.479836 |
| 26 | 39.947956 |
| 28 | 38.275609 |
| 30 | 29.107715 |

表 12　较高激发能级（选做）结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 有效点数 | 16 |  |
| 最大板极电流 | 39.947956 | nA |

图 1　IP-VG2K 特性

图 2　峰值位置与逐差

图 3　改变工作参数的对比曲线（选做）

图 4　较高激发能级（选做）

第三部分　数据分析与处理

IP-VG2K 特性

0~4 V 每 1 V，4 V 后每 0.5 V，测至 60 V。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：有效点数=61 ；最大板极电流=109.984586 nA。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

峰值位置与逐差

以峰间距计算第一激发电位。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：group=1，delta_u=4.9。

第 2 组逐点代入：group=2，delta_u=4.9。

第 3 组逐点代入：group=3，delta_u=4.9。

本组数据代入后：第一激发电位 V0=4.9 V；相对误差=0 %；峰间距标准差=6.280370e-16 V。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

改变工作参数的对比曲线（选做）

自行改变炉温、拒斥电压或灯丝电压，记录对比曲线。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：有效对比点数=16 ；最大电流差=2.5 nA。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

较高激发能级（选做）

炉温降至 100~135 °C 后记录 IP-UKG1 曲线。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：有效点数=16 ；最大板极电流=39.947956 nA。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分　拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可比较不同炉温或拒斥电压下峰宽、峰高和基线变化。

改进建议

恒温稳定 10–15 分钟后测量；峰谷附近加密取点；激发电位必须由连续峰间距求得。

误差分析

炉温未稳定、接触电势差、峰位人工判读、步长过大和微电流噪声。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。