表 1　磁电转换特性原始数据

| 励磁电流 (mA) | Vout (mV) | 方向(1增/-1减) | 励磁电流 (mA) | Vout (mV) | 方向(1增/-1减) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -200 | 12.4336 | 1 |  |  |  |
| -180 | 13.69024 | 1 |  |  |  |
| -160 | 14.94688 | 1 |  |  |  |
| -140 | 16.20352 | 1 |  |  |  |
| -120 | 17.46016 | 1 |  |  |  |
| -100 | 18.7168 | 1 |  |  |  |
| -80 | 19.97344 | 1 |  |  |  |
| -60 | 21.23008 | 1 |  |  |  |
| -40 | 22.48672 | 1 |  |  |  |
| -20 | 23.74336 | 1 |  |  |  |
| 0 | 25 | 1 |  |  |  |
| 20 | 26.25664 | 1 |  |  |  |
| 40 | 27.51328 | 1 |  |  |  |
| 60 | 28.76992 | 1 |  |  |  |
| 80 | 30.02656 | 1 |  |  |  |
| 100 | 31.2832 | 1 |  |  |  |
| 120 | 32.53984 | 1 |  |  |  |
| 140 | 33.79648 | 1 |  |  |  |
| 160 | 35.05312 | 1 |  |  |  |
| 180 | 36.30976 | 1 |  |  |  |
| 200 | 37.5664 | 1 |  |  |  |

表 2　磁电转换特性计算明细

| field | output |
| --- | --- |
| -62.832 | 12.4336 |
| -56.5488 | 13.69024 |
| -50.2656 | 14.94688 |
| -43.9824 | 16.20352 |
| -37.6992 | 17.46016 |
| -31.416 | 18.7168 |
| -25.1328 | 19.97344 |
| -18.8496 | 21.23008 |
| -12.5664 | 22.48672 |
| -6.2832 | 23.74336 |
| 0 | 25 |
| 6.2832 | 26.25664 |
| 12.5664 | 27.51328 |
| 18.8496 | 28.76992 |
| 25.1328 | 30.02656 |
| 31.416 | 31.2832 |
| 37.6992 | 32.53984 |
| 43.9824 | 33.79648 |
| 50.2656 | 35.05312 |
| 56.5488 | 36.30976 |
| 62.832 | 37.5664 |

表 3　磁电转换特性结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 线性灵敏度 | 0.2 | mV/Gs |
| R^2 | 1 |  |
| 最大磁场 | 62.832 | Gs |

表 4　内部磁阻特性参数

工作电压 U

2

表 5　内部磁阻特性原始数据

| 励磁电流 (mA) | 状态 A 回路电流 (mA) | 状态 B 回路电流 (mA) | 励磁电流 (mA) | 状态 A 回路电流 (mA) | 状态 B 回路电流 (mA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -200 | 9.990055 | 9.998756 |  |  |  |
| -180 | 9.977143 | 9.997137 |  |  |  |
| -160 | 9.951941 | 9.993967 |  |  |  |
| -140 | 9.907617 | 9.988358 |  |  |  |
| -120 | 9.837755 | 9.979427 |  |  |  |
| -100 | 9.739757 | 9.966712 |  |  |  |
| -80 | 9.618587 | 9.950677 |  |  |  |
| -60 | 9.488513 | 9.933069 |  |  |  |
| -40 | 9.370968 | 9.916791 |  |  |  |
| -20 | 9.288789 | 9.905199 |  |  |  |
| 0 | 9.259259 | 9.90099 |  |  |  |
| 20 | 9.288789 | 9.905199 |  |  |  |
| 40 | 9.370968 | 9.916791 |  |  |  |
| 60 | 9.488513 | 9.933069 |  |  |  |
| 80 | 9.618587 | 9.950677 |  |  |  |
| 100 | 9.739757 | 9.966712 |  |  |  |
| 120 | 9.837755 | 9.979427 |  |  |  |
| 140 | 9.907617 | 9.988358 |  |  |  |
| 160 | 9.951941 | 9.993967 |  |  |  |
| 180 | 9.977143 | 9.997137 |  |  |  |
| 200 | 9.990055 | 9.998756 |  |  |  |

表 6　内部磁阻特性计算明细

| field | ra | rb |
| --- | --- | --- |
| -62.832 | 400.39821 | 400.049776 |
| -56.5488 | 400.916367 | 400.114546 |
| -50.2656 | 401.931639 | 400.241455 |
| -43.9824 | 403.729765 | 400.466221 |
| -37.6992 | 406.596847 | 400.824606 |
| -31.416 | 410.687855 | 401.335982 |
| -25.1328 | 415.861489 | 401.982686 |
| -18.8496 | 421.562375 | 402.695297 |
| -12.5664 | 426.850258 | 403.356282 |
| -6.2832 | 430.626657 | 403.828332 |
| 0 | 432 | 404 |
| 6.2832 | 430.626657 | 403.828332 |
| 12.5664 | 426.850258 | 403.356282 |
| 18.8496 | 421.562375 | 402.695297 |
| 25.1328 | 415.861489 | 401.982686 |
| 31.416 | 410.687855 | 401.335982 |
| 37.6992 | 406.596847 | 400.824606 |
| 43.9824 | 403.729765 | 400.466221 |
| 50.2656 | 401.931639 | 400.241455 |
| 56.5488 | 400.916367 | 400.114546 |
| 62.832 | 400.39821 | 400.049776 |

表 7　内部磁阻特性结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 状态 A GMR | 7.89259 | % |
| 状态 B GMR | 0.987433 | % |
| 敏感状态(A=1/B=2) | 1 |  |

表 8　无接触电流测量（选做）原始数据

| 导线电流 (mA) | 25mV偏置输出 (mV) | 100mV偏置输出 (mV) |
| --- | --- | --- |
| -1000 | -5 | 50 |
| -800 | 1 | 60 |
| -600 | 7 | 70 |
| -400 | 13 | 80 |
| -200 | 19 | 90 |
| 0 | 25 | 100 |
| 200 | 31 | 110 |
| 400 | 37 | 120 |
| 600 | 43 | 130 |
| 800 | 49 | 140 |
| 1000 | 55 | 150 |

表 9　无接触电流测量（选做）结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 25mV 灵敏度 | 30 | mV/A |
| 100mV 灵敏度 | 50 | mV/A |

图 1　磁电转换特性

图 2　内部磁阻特性

图 3　无接触电流测量（选做）

第三部分　数据分析与处理

磁电转换特性

增磁、减磁各 21 点，绘制 Vout-B 回线。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：field=-62.832，output=12.4336。

第 2 组逐点代入：field=-56.5488，output=13.69024。

第 3 组逐点代入：field=-50.2656，output=14.94688。

第 4 组逐点代入：field=-43.9824，output=16.20352。

第 5 组逐点代入：field=-37.6992，output=17.46016。

第 6 组逐点代入：field=-31.416，output=18.7168。

第 7 组逐点代入：field=-25.1328，output=19.97344。

第 8 组逐点代入：field=-18.8496，output=21.23008。

第 9 组逐点代入：field=-12.5664，output=22.48672。

第 10 组逐点代入：field=-6.2832，output=23.74336。

第 11 组逐点代入：field=0，output=25。

第 12 组逐点代入：field=6.2832，output=26.25664。

第 13 组逐点代入：field=12.5664，output=27.51328。

第 14 组逐点代入：field=18.8496，output=28.76992。

第 15 组逐点代入：field=25.1328，output=30.02656。

第 16 组逐点代入：field=31.416，output=31.2832。

第 17 组逐点代入：field=37.6992，output=32.53984。

第 18 组逐点代入：field=43.9824，output=33.79648。

第 19 组逐点代入：field=50.2656，output=35.05312。

第 20 组逐点代入：field=56.5488，output=36.30976。

第 21 组逐点代入：field=62.832，output=37.5664。

本组数据代入后：线性灵敏度=0.2 mV/Gs；R^2=1 ；最大磁场=62.832 Gs。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

内部磁阻特性

增磁、减磁各 21 点，反解两种接线状态电阻并计算 GMR。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：field=-62.832，ra=400.39821，rb=400.049776。

第 2 组逐点代入：field=-56.5488，ra=400.916367，rb=400.114546。

第 3 组逐点代入：field=-50.2656，ra=401.931639，rb=400.241455。

第 4 组逐点代入：field=-43.9824，ra=403.729765，rb=400.466221。

第 5 组逐点代入：field=-37.6992，ra=406.596847，rb=400.824606。

第 6 组逐点代入：field=-31.416，ra=410.687855，rb=401.335982。

第 7 组逐点代入：field=-25.1328，ra=415.861489，rb=401.982686。

第 8 组逐点代入：field=-18.8496，ra=421.562375，rb=402.695297。

第 9 组逐点代入：field=-12.5664，ra=426.850258，rb=403.356282。

第 10 组逐点代入：field=-6.2832，ra=430.626657，rb=403.828332。

第 11 组逐点代入：field=0，ra=432，rb=404。

第 12 组逐点代入：field=6.2832，ra=430.626657，rb=403.828332。

第 13 组逐点代入：field=12.5664，ra=426.850258，rb=403.356282。

第 14 组逐点代入：field=18.8496，ra=421.562375，rb=402.695297。

第 15 组逐点代入：field=25.1328，ra=415.861489，rb=401.982686。

第 16 组逐点代入：field=31.416，ra=410.687855，rb=401.335982。

第 17 组逐点代入：field=37.6992，ra=406.596847，rb=400.824606。

第 18 组逐点代入：field=43.9824，ra=403.729765，rb=400.466221。

第 19 组逐点代入：field=50.2656，ra=401.931639，rb=400.241455。

第 20 组逐点代入：field=56.5488，ra=400.916367，rb=400.114546。

第 21 组逐点代入：field=62.832，ra=400.39821，rb=400.049776。

本组数据代入后：状态 A GMR=7.89259 %；状态 B GMR=0.987433 %；敏感状态(A=1/B=2)=1 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

无接触电流测量（选做）

Vout-I 标定。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：25mV 灵敏度=30 mV/A；100mV 灵敏度=50 mV/A。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分　拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可从双向曲线估算迟滞宽度和零场剩磁输出。

改进建议

按同一路径完成增磁和减磁；供电使用限流通道并严格核对航空插头方向。

误差分析

励磁回程磁滞、零点漂移、螺线管场非均匀、接线电阻和毫安读数分辨率。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。