表 1　共振信号与尾波观察原始数据

| 样品(1水/2聚四氟乙烯) | 尾波振荡次数 (次) | T1 (ms) | T2 (ms) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 5 | 5.1 |
| 2 | 1 | 5 | 5 |

表 2　共振信号与尾波观察结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 已记录样品数 | 2 |  |
| 最大 ¦T1-T2¦ | 0.1 | ms |

表 3　1H 核磁共振原始数据

| ν (MHz) | B0 (mT) |
| --- | --- |
| 10.005715 | 235 |
| 10.218602 | 240 |
| 10.43149 | 245 |
| 10.644377 | 250 |
| 10.857265 | 255 |
| 11.070152 | 260 |
| 11.28304 | 265 |
| 11.495927 | 270 |
| 11.708815 | 275 |
| 11.921702 | 280 |

表 4　1H 核磁共振结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| γ/2π | 42.577509 | MHz/T |
| g 因子 | 5.5857 |  |
| 相对误差 | 9.540560e-14 | % |
| R^2 | 1 |  |

表 5　19F 核磁共振原始数据

| ν (MHz) | B0 (mT) |
| --- | --- |
| 10.017419 | 250 |
| 10.240028 | 255.555556 |
| 10.462638 | 261.111111 |
| 10.685247 | 266.666667 |
| 10.907856 | 272.222222 |
| 11.130466 | 277.777778 |
| 11.353075 | 283.333333 |
| 11.575684 | 288.888889 |
| 11.798294 | 294.444444 |
| 12.020903 | 300 |

表 6　19F 核磁共振结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| γ/2π | 40.069676 | MHz/T |
| g 因子 | 5.2567 |  |
| 相对误差 | 3.379224e-14 | % |
| R^2 | 1 |  |

表 7　纯水样品 g 因子（选做）原始数据

| ν (MHz) | B0 (mT) |
| --- | --- |
| 10.005715 | 235 |
| 10.218602 | 240 |
| 10.43149 | 245 |
| 10.644377 | 250 |
| 10.857265 | 255 |
| 11.070152 | 260 |
| 11.28304 | 265 |
| 11.495927 | 270 |
| 11.708815 | 275 |
| 11.921702 | 280 |

表 8　纯水样品 g 因子（选做）结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| γ/2π | 42.577509 | MHz/T |
| g 因子 | 5.5857 |  |
| 相对误差 | 9.540560e-14 | % |
| R^2 | 1 |  |

图 1　1H 核磁共振

图 2　19F 核磁共振

图 3　纯水样品 g 因子（选做）

第三部分　数据分析与处理

共振信号与尾波观察

分别记录掺硫酸铜水样与聚四氟乙烯样品的共振现象。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：已记录样品数=2 ；最大 |T1-T2|=0.1 ms。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

1H 核磁共振

10.0 MHz 起每次增加 0.2 MHz，拟合 ν-B0。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：γ/2π=42.577509 MHz/T；g 因子=5.5857 ；相对误差=9.540560e-14 %；R^2=1 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

19F 核磁共振

10.0 MHz 起每次增加 0.2 MHz，拟合 ν-B0。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：γ/2π=40.069676 MHz/T；g 因子=5.2567 ；相对误差=3.379224e-14 %；R^2=1 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

纯水样品 g 因子（选做）

按 1H 方法自行设计并记录纯水样品数据。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：γ/2π=42.577509 MHz/T；g 因子=5.5857 ；相对误差=9.540560e-14 %；R^2=1 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分　拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可比较液体尾波与固体宽包络所反映的弛豫机制。

改进建议

在无磁场区严密调零；轻转探头取最大值；微调扫场使 T1=T2 后再记录。

误差分析

特斯拉计零点、探头角度、共振对称判定、扫场非线性和频率读数误差。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。