表 1　零电流法测普朗克常数原始数据

| 波长 λ (nm) | US1 (V) | US2 (V) | US3 (V) | US4 (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 365 | 1.394827 | 1.396827 | 1.398827 | 1.396827 |
| 405 | 1.059338 | 1.061338 | 1.063338 | 1.061338 |
| 436 | 0.841674 | 0.843674 | 0.845674 | 0.843674 |
| 546 | 0.268773 | 0.270773 | 0.272773 | 0.270773 |
| 577 | 0.146773 | 0.148773 | 0.150773 | 0.148773 |

表 2　零电流法测普朗克常数计算明细

| wavelength | frequency | us_mean |
| --- | --- | --- |
| 365 | 8.213492e+14 | 1.396827 |
| 405 | 7.402283e+14 | 1.061338 |
| 436 | 6.875974e+14 | 0.843674 |
| 546 | 5.490704e+14 | 0.270773 |
| 577 | 5.195710e+14 | 0.148773 |

表 3　零电流法测普朗克常数结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 普朗克常数 h | 6.626070e-34 | J·s |
| h 相对误差 | 3.872362e-14 | % |
| 红限频率 ν0 | 4.835978e+14 | Hz |
| 逸出功 | 2 | eV |
| R^2 | 1 |  |

表 4　436 nm 伏安特性原始数据

| UAK (V) | I (10-1^3 A) | UAK (V) | I (10-1^3 A) |
| --- | --- | --- | --- |
| -4 | 0 | 30 | 99.888622 |
| -2 | 32.967995 |  |  |
| 0 | 55.067104 |  |  |
| 2 | 69.880579 |  |  |
| 4 | 79.810348 |  |  |
| 6 | 86.466472 |  |  |
| 8 | 90.928205 |  |  |
| 10 | 93.918994 |  |  |
| 12 | 95.92378 |  |  |
| 14 | 97.267628 |  |  |
| 16 | 98.168436 |  |  |
| 18 | 98.772266 |  |  |
| 20 | 99.177025 |  |  |
| 22 | 99.448344 |  |  |
| 24 | 99.630214 |  |  |
| 26 | 99.752125 |  |  |
| 28 | 99.833844 |  |  |

表 5　436 nm 伏安特性结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 最大光电流 | 99.888622 | 10-1^3 A |
| 最小光电流 | 0 | 10-1^3 A |

表 6　546 nm 伏安特性原始数据

| UAK (V) | I (10-1^3 A) | UAK (V) | I (10-1^3 A) |
| --- | --- | --- | --- |
| -4 | 0 | 30 | 69.757844 |
| -2 | 19.842808 |  |  |
| 0 | 34.060802 |  |  |
| 2 | 44.248439 |  |  |
| 4 | 51.5482 |  |  |
| 6 | 56.778708 |  |  |
| 8 | 60.52653 |  |  |
| 10 | 63.211962 |  |  |
| 12 | 65.136158 |  |  |
| 14 | 66.514905 |  |  |
| 16 | 67.50282 |  |  |
| 18 | 68.210693 |  |  |
| 20 | 68.717905 |  |  |
| 22 | 69.081339 |  |  |
| 24 | 69.341751 |  |  |
| 26 | 69.528344 |  |  |
| 28 | 69.662044 |  |  |

表 7　546 nm 伏安特性结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 最大光电流 | 69.757844 | 10-1^3 A |
| 最小光电流 | 0 | 10-1^3 A |

表 8　饱和电流与光强原始数据

| 波长 (nm) | 光阑 Φ (mm) | I1 (10-10 A) | I2 (10-10 A) | I3 (10-10 A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 436 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 436 | 4 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| 436 | 8 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| 546 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 546 | 4 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| 546 | 8 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |

表 9　饱和电流与光强计算明细

| wavelength | phi_squared | i_mean |
| --- | --- | --- |
| 436 | 4 | 3.2 |
| 436 | 16 | 12.8 |
| 436 | 64 | 51.2 |
| 546 | 4 | 3.2 |
| 546 | 16 | 12.8 |
| 546 | 64 | 51.2 |

表 10　饱和电流与光强结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 436 nm R^2 | 1 |  |
| 546 nm R^2 | 1 |  |

表 11　补偿法测普朗克常数（选做）参数

光阑 Φ

4

表 12　补偿法测普朗克常数（选做）原始数据

| 波长 λ (nm) | US1 (V) | US2 (V) | US3 (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 365 | 1.394827 | 1.396827 | 1.398827 |
| 405 | 1.059338 | 1.061338 | 1.063338 |
| 436 | 0.841674 | 0.843674 | 0.845674 |
| 546 | 0.268773 | 0.270773 | 0.272773 |
| 577 | 0.146773 | 0.148773 | 0.150773 |

表 13　补偿法测普朗克常数（选做）计算明细

| wavelength | frequency | us_mean |
| --- | --- | --- |
| 365 | 8.213492e+14 | 1.396827 |
| 405 | 7.402283e+14 | 1.061338 |
| 436 | 6.875974e+14 | 0.843674 |
| 546 | 5.490704e+14 | 0.270773 |
| 577 | 5.195710e+14 | 0.148773 |

表 14　补偿法测普朗克常数（选做）结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 普朗克常数 h | 6.626070e-34 | J·s |
| h 相对误差 | 6.453936e-14 | % |
| 红限频率 ν0 | 4.835978e+14 | Hz |
| 逸出功 | 2 | eV |
| R^2 | 1 |  |

图 1　零电流法测普朗克常数

图 2　436 nm 伏安特性

图 3　546 nm 伏安特性

图 4　饱和电流与光强

图 5　补偿法测普朗克常数（选做）

第三部分　数据分析与处理

零电流法测普朗克常数

拟合 US-ν。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：wavelength=365，frequency=8.213492e+14，us_mean=1.396827。

第 2 组逐点代入：wavelength=405，frequency=7.402283e+14，us_mean=1.061338。

第 3 组逐点代入：wavelength=436，frequency=6.875974e+14，us_mean=0.843674。

第 4 组逐点代入：wavelength=546，frequency=5.490704e+14，us_mean=0.270773。

第 5 组逐点代入：wavelength=577，frequency=5.195710e+14，us_mean=0.148773。

本组数据代入后：普朗克常数 h=6.626070e-34 J·s；h 相对误差=3.872362e-14 %；红限频率 ν0=4.835978e+14 Hz；逸出功=2 eV；R^2=1 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

436 nm 伏安特性

Φ=2 mm；按讲义在 -4~0 V、0~15 V、15~30 V 分段取点。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：最大光电流=99.888622 10-1^3 A；最小光电流=0 10-1^3 A。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

546 nm 伏安特性

Φ=4 mm；按讲义在 -4~0 V、0~15 V、15~30 V 分段取点。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：最大光电流=69.757844 10-1^3 A；最小光电流=0 10-1^3 A。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

饱和电流与光强

验证 Im 与 Φ^2 正比。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：wavelength=436，phi_squared=4，i_mean=3.2。

第 2 组逐点代入：wavelength=436，phi_squared=16，i_mean=12.8。

第 3 组逐点代入：wavelength=436，phi_squared=64，i_mean=51.2。

第 4 组逐点代入：wavelength=546，phi_squared=4，i_mean=3.2。

第 5 组逐点代入：wavelength=546，phi_squared=16，i_mean=12.8。

第 6 组逐点代入：wavelength=546，phi_squared=64，i_mean=51.2。

本组数据代入后：436 nm R^2=1 ；546 nm R^2=1 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

补偿法测普朗克常数（选做）

任选一个光阑，每个频率至少重复测量 3 次。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：wavelength=365，frequency=8.213492e+14，us_mean=1.396827。

第 2 组逐点代入：wavelength=405，frequency=7.402283e+14，us_mean=1.061338。

第 3 组逐点代入：wavelength=436，frequency=6.875974e+14，us_mean=0.843674。

第 4 组逐点代入：wavelength=546，frequency=5.490704e+14，us_mean=0.270773。

第 5 组逐点代入：wavelength=577，frequency=5.195710e+14，us_mean=0.148773。

本组数据代入后：普朗克常数 h=6.626070e-34 J·s；h 相对误差=6.453936e-14 %；红限频率 ν0=4.835978e+14 Hz；逸出功=2 eV；R^2=1 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分　拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可用暗电流外推修正截止电压，并评估滤光片带宽引入的谱线加权误差。

改进建议

先测普朗克常数再测伏安特性；每次更换滤光片或光阑后盖严遮光盖并重新调零。

误差分析

截止电压零点、暗电流、滤光片带宽、光阑定位与微电流漂移。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。