表 1　力敏传感器定标参数

重力加速度

9.79338

表 2　力敏传感器定标原始数据

| 砝码质量 (g) | 加载 U (mV) | 卸载 U (mV) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 | -0.1 |
| 0.5 | 4.99669 | 4.79669 |
| 1 | 9.89338 | 9.69338 |
| 1.5 | 14.79007 | 14.59007 |
| 2 | 19.68676 | 19.48676 |
| 2.5 | 24.58345 | 24.38345 |
| 3 | 29.48014 | 29.28014 |
| 3.5 | 34.37683 | 34.17683 |

表 3　力敏传感器定标结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 灵敏度 K | 1000 | mV/N |
| R^2 | 1 |  |
| 最大回程差 | 0.2 | mV |

表 4　拉脱法参数

| 传感器 K | 吊环直径 D1 | 吊环直径 D2 |
| --- | --- | --- |
| 1000 | 3.31 | 3.496 |

表 5　拉脱法原始数据

| 破膜前 U1 (mV) | 破膜后 U2 (mV) |
| --- | --- |
| 5 | 0.2 |
| 5 | 0.2 |
| 5 | 0.2 |
| 5 | 0.2 |
| 5 | 0.2 |

表 6　拉脱法计算明细

| delta_u | sigma |
| --- | --- |
| 4.8 | 0.022449 |
| 4.8 | 0.022449 |
| 4.8 | 0.022449 |
| 4.8 | 0.022449 |
| 4.8 | 0.022449 |

表 7　拉脱法结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 表面张力 σ | 0.022449 | N/m |
| 标准差 | 0 | N/m |

表 8　毛细管法参数

| 液体密度 ρ | 重力加速度 |
| --- | --- |
| 998 | 9.79338 |

表 9　毛细管法原始数据

| 凹液面 y1 (mm) | 烧杯液面 y2 (mm) | 内壁 x1 (mm) | 内壁 x2 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 10 | 5 | 5.8 |
| 20 | 10 | 5 | 5.8 |
| 20 | 10 | 5 | 5.8 |
| 20 | 10 | 5 | 5.8 |
| 20 | 10 | 5 | 5.8 |

表 10　毛细管法计算明细

| height | diameter |
| --- | --- |
| 10 | 0.8 |
| 10 | 0.8 |
| 10 | 0.8 |
| 10 | 0.8 |
| 10 | 0.8 |

表 11　毛细管法结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 表面张力 σ | 0.019808 | N/m |
| 平均液柱高 | 10 | mm |
| 平均内径 | 0.8 | mm |

表 12　盐水表面张力·拉脱法（拓展选做）参数

| 盐水浓度 | 传感器 K | 吊环直径 D1 | 吊环直径 D2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1000 | 3.31 | 3.496 |

表 13　盐水表面张力·拉脱法（拓展选做）原始数据

| 破膜前 U1 (mV) | 破膜后 U2 (mV) |
| --- | --- |
| 5.2 | 0.2 |
| 5.2 | 0.2 |
| 5.2 | 0.2 |
| 5.2 | 0.2 |
| 5.2 | 0.2 |

表 14　盐水表面张力·拉脱法（拓展选做）计算明细

| delta_u | sigma |
| --- | --- |
| 5 | 0.023385 |
| 5 | 0.023385 |
| 5 | 0.023385 |
| 5 | 0.023385 |
| 5 | 0.023385 |

表 15　盐水表面张力·拉脱法（拓展选做）结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 表面张力 σ | 0.023385 | N/m |
| 标准差 | 0 | N/m |

表 16　盐水表面张力·毛细管法（拓展选做）参数

| 盐水浓度 | 盐水密度 ρ | 重力加速度 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1035 | 9.79338 |

表 17　盐水表面张力·毛细管法（拓展选做）原始数据

| 凹液面 y1 (mm) | 烧杯液面 y2 (mm) | 内壁 x1 (mm) | 内壁 x2 (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.5 | 10 | 5 | 5.8 |
| 19.5 | 10 | 5 | 5.8 |
| 19.5 | 10 | 5 | 5.8 |
| 19.5 | 10 | 5 | 5.8 |
| 19.5 | 10 | 5 | 5.8 |

表 18　盐水表面张力·毛细管法（拓展选做）计算明细

| height | diameter |
| --- | --- |
| 9.5 | 0.8 |
| 9.5 | 0.8 |
| 9.5 | 0.8 |
| 9.5 | 0.8 |
| 9.5 | 0.8 |

表 19　盐水表面张力·毛细管法（拓展选做）结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 表面张力 σ | 0.019529 | N/m |
| 平均液柱高 | 9.5 | mm |
| 平均内径 | 0.8 | mm |

图 1　力敏传感器定标

图 2　拉脱法

图 3　毛细管法

图 4　盐水表面张力·拉脱法（拓展选做）

图 5　盐水表面张力·毛细管法（拓展选做）

第三部分　数据分析与处理

力敏传感器定标

拟合 U-F 求灵敏度 K。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：灵敏度 K=1000 mV/N；R^2=1 ；最大回程差=0.2 mV。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

拉脱法

由破膜电压差求表面张力。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：delta_u=4.8，sigma=0.022449。

第 2 组逐点代入：delta_u=4.8，sigma=0.022449。

第 3 组逐点代入：delta_u=4.8，sigma=0.022449。

第 4 组逐点代入：delta_u=4.8，sigma=0.022449。

第 5 组逐点代入：delta_u=4.8，sigma=0.022449。

本组数据代入后：表面张力 σ=0.022449 N/m；标准差=0 N/m。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

毛细管法

含弯月面体积修正。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：height=10，diameter=0.8。

第 2 组逐点代入：height=10，diameter=0.8。

第 3 组逐点代入：height=10，diameter=0.8。

第 4 组逐点代入：height=10，diameter=0.8。

第 5 组逐点代入：height=10，diameter=0.8。

本组数据代入后：表面张力 σ=0.019808 N/m；平均液柱高=10 mm；平均内径=0.8 mm。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

盐水表面张力·拉脱法（拓展选做）

选择拉脱法时记录盐水浓度与破膜电压。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：delta_u=5，sigma=0.023385。

第 2 组逐点代入：delta_u=5，sigma=0.023385。

第 3 组逐点代入：delta_u=5，sigma=0.023385。

第 4 组逐点代入：delta_u=5，sigma=0.023385。

第 5 组逐点代入：delta_u=5，sigma=0.023385。

本组数据代入后：表面张力 σ=0.023385 N/m；标准差=0 N/m。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

盐水表面张力·毛细管法（拓展选做）

选择毛细管法时记录盐水浓度、液柱高与管径。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

第 1 组逐点代入：height=9.5，diameter=0.8。

第 2 组逐点代入：height=9.5，diameter=0.8。

第 3 组逐点代入：height=9.5，diameter=0.8。

第 4 组逐点代入：height=9.5，diameter=0.8。

第 5 组逐点代入：height=9.5，diameter=0.8。

本组数据代入后：表面张力 σ=0.019529 N/m；平均液柱高=9.5 mm；平均内径=0.8 mm。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分　拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可比较两种方法的系统偏差，并研究盐水浓度对表面张力的影响。

改进建议

砝码用镊子夹取且载荷不超过 0.098 N；鼓轮单向读数；吊环下沿与水面平行。

误差分析

传感器回程差、吊环不水平、拉脱瞬间判读、毛细管润湿和显微镜空程差。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。