表 1　几何参数原始数据

| 铜盘直径 DC (mm) | 铜盘厚度 hC (mm) | 样品直径 DB (mm) | 样品厚度 hB (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10 | 100 | 8 |
| 100 | 10 | 100 | 8 |
| 100 | 10 | 100 | 8 |
| 100 | 10 | 100 | 8 |
| 100 | 10 | 100 | 8 |

表 2　几何参数结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| DC 均值 | 100 | mm |
| hC 均值 | 10 | mm |
| DB 均值 | 100 | mm |
| hB 均值 | 8 | mm |

表 3　升温与稳态记录原始数据

| t (min) | TA (°C) | TC (°C) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 49.8 | 34.8 |
| 2 | 49.856694 | 34.856694 |
| 4 | 49.897317 | 34.897317 |
| 6 | 49.926424 | 34.926424 |
| 8 | 49.947281 | 34.947281 |
| 10 | 49.962225 | 34.962225 |
| 12 | 49.972933 | 34.972933 |
| 14 | 49.980606 | 34.980606 |
| 16 | 49.986103 | 34.986103 |
| 18 | 49.990043 | 34.990043 |
| 20 | 49.992865 | 34.992865 |
| 22 | 49.994888 | 34.994888 |
| 24 | 49.996337 | 34.996337 |
| 26 | 49.997375 | 34.997375 |
| 28 | 49.998119 | 34.998119 |

表 4　升温与稳态记录结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 稳态 T1 | 49.995917 | °C |
| 稳态 T2 | 34.995917 | °C |
| 末五点最大漂移 | 0.005254 | °C |

表 5　自然冷却曲线参数

| 铜盘质量 m | 紫铜比热 c | 稳态 T1 | 稳态 T2 | 铜盘直径 DC | 铜盘厚度 hC | 样品直径 DB | 样品厚度 hB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 394 | 50 | 35 | 100 | 10 | 100 | 8 |

表 6　自然冷却曲线原始数据

| t (s) | TC (°C) |
| --- | --- |
| 0 | 40 |
| 30 | 39.7 |
| 60 | 39.4 |
| 90 | 39.1 |
| 120 | 38.8 |
| 150 | 38.5 |
| 180 | 38.2 |
| 210 | 37.9 |
| 240 | 37.6 |
| 270 | 37.3 |
| 300 | 37 |
| 330 | 36.7 |
| 360 | 36.4 |
| 390 | 36.1 |
| 420 | 35.8 |
| 450 | 35.5 |

表 7　自然冷却曲线结果汇总

| 结果量 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ¦dT/dt¦ | 0.01 | K/s |
| 导热系数 λ | 0.122627 | W/(m·K) |
| 几何修正 ξ | 0.916667 |  |
| 局部拟合 R^2 | 1 |  |

图 1　升温与稳态记录

图 2　自然冷却曲线

第三部分　数据分析与处理

几何参数

铜盘和样品盘尺寸平均。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：DC 均值=100 mm；hC 均值=10 mm；DB 均值=100 mm；hB 均值=8 mm。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

升温与稳态记录

记录 TA、TC 并确定稳态 T1、T2。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：稳态 T1=49.995917 °C；稳态 T2=34.995917 °C；末五点最大漂移=0.005254 °C。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

自然冷却曲线

拟合 T2 附近冷却速率并计算 λ。先筛除空白行并统一到公式所示单位，再计算明细表和汇总结果。

本组数据代入后：|dT/dt|=0.01 K/s；导热系数 λ=0.122627 W/(m·K)；几何修正 ξ=0.916667 ；局部拟合 R^2=1 。完整逐点中间量见第一部分对应计算明细表。

第四部分　拓展、建议、误差分析与总结

拓展方向

可传播几何量、温差与冷却斜率不确定度，并比较不同材料。

改进建议

先做室温零位修正；按 10 分钟漂移阈值判断稳态；在 T2 上下对称区间拟合。

误差分析

铂电阻零位差、稳态未建立、冷却曲线取点区间、尺寸质量误差和边缘散热。

总结

以上结果来自本次提交数据的公式计算与拟合。算法单元测试与合成 fixture 可验证计算链和文档结构，但不能据此断言完整真实实验数据一定正确；真实结论仍需结合原始记录、仪器条件和讲义判据审核。